平成30年1月　市民説明会資料

# 宮古市庁舎跡地整備基本計画（案）≪骨子≫

基本計画の位置づけ

宮古市は、現在、宮古駅南側に新たなまちづくりの中心となる「地域防災拠点施設」を整備することとし、その主要施設として本庁舎の移転と分庁舎の集約を計画、整備を進めています（平成30年7月竣工予定）。

市庁舎の移転・集約後の跡地については、新施設（地域防災拠点施設）と連動した新たな拠点として整備する方針とし、市庁舎跡地の利活用について「宮古市庁舎跡地活用に関する基本構想」（以下、「基本構想」）を平成28年6月にまとめました。

写真1.左：本庁舎(本館)（昭和47年竣工）　右：分庁舎（昭和37年竣工）

基本構想における市庁舎跡地の整備に向けた基本的な方針や考え方を継承し、さら具体化したものが「宮古市庁舎跡地整備・基本計画（案）（以下「基本計画（案）」）」です。

基本計画（案）は、跡地整備の基本的な考え方、整備計画、今後の設計等に反映すべき諸条件などについて検討を行い、まとめたものです。

基本計画（案）をまとめるにあたっては、地域の若者や学生からなる「まちづくり市民会議」の活動や、宮古市のまちづくりに関わる様々な関係団体等との意見交換会など、市民の皆さまに直接的、間接的に参画を頂きました。

また、市議会からは、平成29年3月22日に「宮古市庁舎跡地活用に係る提言」をいただき、市庁舎跡地の具体的活用策や、旧愛宕小学校敷地の一体活用等の様々な提言をいただき、それらの方向性について意見交換を行ってきました。

今後の実施設計の段階においても、「宮古市参画推進条例」の理念に基づき、市民の参画を基本として、市民の皆さまのご意見、ご提案をお聞きしながら検討を進めていきます。

基本理念と基本方針（基本構想より）

# 整備にあたっては、次の基本理念及び基本方針に基づいて検討します。

【基本理念】

「賑わいを創り出し、共に育む」新しい空間

【基本方針】

①市民が日常的に集い、語らう、憩いの場

②四季を通じてイベントを楽しむ、賑わいの場

③周辺と結びつき、まちを育てる、つながりの場

④自然（森・川・海）を敬い、震災の記憶を、伝承する場

【整備（活用）イメージ】

①広場・緑地・公園

・休憩や談話を楽しめる公園

・スポーツやレクリエーションができる平坦な広場

・遊具や築山（プレイマウンテン）

②付帯する施設や賑わいを生む取り組み

・音楽など、様々なイベントや市民イベントを開催するための屋根付きイメージ

・野外炊事施設

・移動店舗等を活用したイベントの開催

・飲食や休憩ができる場

・市内を回遊するための自転車を貸出する場

③震災の記憶伝承

・震災の記憶を伝えるモニュメントなど

整備の基本的な考え方

■導入が望まれる機能

市庁舎跡地に導入が望まれる機能については、

・市民アンケート（平成26年8～9月、平成27年6～7月の2回）

・まちづくり市民会議（第1期：平成26年11月～平成27年8月、

第2期：平成27年12月～平成28年11月）

・関係団体等との意見交換会（平成28年10月）

を通じて、市民の皆さまからさまざまなご意見を頂きました。

■導入が望まれる機能・検討にあたっての留意事項

市民の皆さまから頂いたご意見を、市庁舎跡地に導入が望まれる機能に関するご意見として９つに、検討を進めるにあたっての留意事項等のご意見として３つに、それぞれ整理・類型化しました。

写真２.意見交換会の様子

休息・休憩機能

教育・学習機能

整備テーマ・管理運営

に関するご意見

集会機能

娯楽機能

ネットワーク

に関するご意見

交通機能

運動施設機能

物販・飲食機能

観光拠点機能

コストに関する

ご意見

防災（浸水対策）機能

■整備における基本的な考え方

市庁舎跡地周辺を含む宮古市内外ではさまざまな社会基盤整備が進んでおり、これらの社会的状況の変化に対して柔軟に対応できる空間を整備する必要があります。

また、多様なご意見を頂いており、多くの市民の皆さま、並びに宮古市外の方々が積極的かつ継続的に利用される空間を整備することが求められます。

一方、宮古市の財政への影響を十分に考慮し、供用後も見据えた上で過度な公

共投資を必要としない無駄のない空間整備をすることが求められます。

さらに、市庁舎跡地を拠点のひとつとして宮古市が持続的に発展していくためには、市民の皆さまと行政が一体となった継続的な取り組みが必要です。積極的な利用とその検証を通じて、跡地のポテンシャルを段階的に引き上げ、宮古市全体に賑わいの波及効果を生み出す魅力的な使い方、整備のあり方をともに検討・実践し続けていくことが重要です。

時間軸

跡地の利活用（実証利用）

跡地整備の成熟度

跡地の発展的な利活用

跡地の発展的整備

利活用状況のモニタリング

整備のあり方の継続的検討

跡地の整備

第３ステージ

第２ステージ

第１ステージ

整備計画に関する考え方

■機能構成・配置、動線の整理

本庁舎、分庁舎それぞれの敷地について、場所性を整理した上で導入機能・配置、自動車・歩行者動線について整理します。

運動施設機能

集会機能

娯楽機能

教育・学習機能

観光拠点機能

交通機能

物販・飲食機能

運動施設機能

交通機能

休息・休憩機能

防災(浸水対策)機能

自動車動線

歩行者動線

◆本庁舎敷地

◆分庁舎敷地

休息・休憩機能

防災(浸水対策)機能

交通機能

娯楽機能

集会機能

運動施設機能

教育・学習機能

物販・飲食機能

観光拠点機能

自動車動線

歩行者動線

■施設の仕様・規模

導入機能を具現化するために、具体的な利用イメージを想定しながら、施設のおおまかな仕様・規模を設定しました。なお、今回提示する施設の仕様・規模については、今後の検討の中で精緻化・修正などを経て精査されていくものです。

◆本庁舎敷地

①「（仮）多目的芝生広場」

多くの人が集まり、さまざまな活動が展開できる「（仮）多目的芝生広場」を敷地の中央に配置します。この「（仮）多目的芝生広場」には、整備の目玉となる大型の複合遊具の設置を検討します。子供たちをきっかけに、子育て世代の方々が集まり、更に子育て世代の方々をサポートする機能の導入を図る方々が集まっていく、という『賑わいの連鎖』がうまれることを期待しています。

「（仮）多目的芝生広場」は「休息・休憩機能」、「運動施設機能」のほか、イベント利用を行うことで「娯楽機能」、「集会機能」を果たす場として、長軸半径約30ｍ、短軸半径約25ｍの面積約2,300㎡で設定しました。大型複合遊具などの遊具ゾーンが約900㎡（30ｍ×30ｍ）、芝生ゾーンが約1,400㎡と設定しています。

②「（仮）多目的コンクリート広場」

「（仮）多目的芝生広場」と隣接して、耐荷重性があり、車両の乗り入れを可能とする「（仮）多目的コンクリート広場」を配置します。

「（仮）多目的コンクリート広場」は、スポーツイベントの開催による「運動施設機能」を果たす場として、約600㎡の規模を設定しました。３on３バスケットコート（15ｍ×11ｍ）、フリーマーケット、軽トラ市や将来的には仮設の物販や飲食施設などの設置も可能なエリアとして想定しています。

なお、仮設店舗の設置などによって「物販・飲食機能」を果たすことを想定して施設規模を設定しています。

「（仮）多目的芝生広場」と「（仮）多目的コンクリート広場」を一体的に使うことで、約2,000㎡の広場空間がうまれ、多くの人が集まり、楽しむことができる大型のイベントを開催することが可能になります。

③駐車場・駐輪場

駐車場は周辺道路からのアクセス性、歩行者との交錯をなるべく避けることを考慮し、敷地の南東ならびに南西に計50台分を整備します。

駐輪場はアクセス性を考慮し、敷地南側に25台分を整備します。

④その他施設

敷地の北側、歩道橋スロープ周りには、既存の記念碑等を活用するとともに、今後震災復興のメモリアルモニュメントの設置を想定した「（仮）記憶の庭」を配置します。記念碑やメモリアルモニュメントを通じて、「教育・学習機能」、「観光拠点機能」を果たす場として利用が期待されます。

また、「（仮）記憶の庭」と「（仮）多目的芝生広場」の間には、季節感を演出する花木を群植させた「（仮）季節の庭」を配置します。

そのほか、「休息・休憩機能」を果たすトイレ、四阿（あずまや）やベンチを配置し、また、「防災（浸水対策）機能」を果たす「避難誘導サイン」も配置します。

◆分庁舎敷地

①「（仮）多目的アスファルト広場」

さまざまな利用を想定した「（仮）多目的アスファルト広場」を敷地中央に配置します。約22ｍ×約44ｍの面積約970㎡の規模を設定しました。

（Ａ）臨時駐車場利用

本庁舎跡地でイベントが開催される際、あるいは、中央公民館の利用者向けに、駐車場としての利用が可能です。駐車可能台数は30台を想定しています。

（Ｂ）イベント利用

車両の乗り入れが可能であるため、さまざまなイベントに対応可能な空間となります。例えば、20ｍ×40ｍのフットサルコートも配置可能な規模を設定しています。

②その他施設

敷地北東の歩行者出入口と敷地中央の「（仮）多目的アスファルト広場」には約2ｍの高低差があります。この高低差を解消するため、階段とスロープを設置し、有事の際の避難路として機能します。

そのほか、「休息・休憩機能」を果たすトイレやベンチの配置を行います。また、「防災（浸水対策）機能」を果たす「避難誘導サイン」も配置します。

事業計画

■工事費

本庁舎と分庁舎の解体費については、市で行った解体工事の実績や、他市の解体工事の事例、刊行物などを参考に、概ね3億円と見込んでいます。

跡地整備に関する工事費は、導入する機能、施設の仕様、整備にあたっての前提条件等によって異なりますが、現時点で想定した整備案を基に概算工事費を下記のとおり算出し、概ね３．８億円と見込んでいます。今後、詳細設計を行い、事業費を精査します。

※　上記の解体工事費及び事業費は、消費税率８％で積算しました。

■整備財源

解体工事を含む整備に当たっては、有利な財源を確保し一般財源の抑制を図ります。

（単位：百万円）

■事業手法

公共施設の整備、運営に関する事業手法は、従来型の直営方式（公設公営方式）に加え、ＰＦＩ方式など民間活力を導入したさまざまな手法があります。跡地整備については公設を基本としますが、整備後の管理・運営、ならびに継続的・段階的な整備に関して民間活力を導入することについては継続的に検討を進めていきます。

■事業スケジュール

今後、住民や関係者の皆さまへ説明、ご意見を頂く場を設け、平成29年度末をめどに基本計画をとりまとめていく予定です。その後、平成30年度から実施設計を行い、拠点施設が完成した後、役所機能の引越を経て解体工事に着手、その後、平成32年度の整備工事、平成33年度の供用開始を想定しています。

基本計画（素案）作成

今後の課題および留意事項

■施工段階

解体工事、跡地整備工事の施工業者の選定は、方法も含めて未定ですが、仮に２つの工事の施工業者が異なる場合は、それぞれの工事における役割分担を明確化し、現場の引継ぎが円滑に行われるように留意する必要があります。

■管理・運営段階

跡地の整備後、市民や関係者の皆さまに積極的かつ継続的に利用して頂くためには、整備後の施設の管理・運営主体の選定が必要となります。管理・運営については、直営も含めて民間活力を導入することについて検討を行います。また、跡地利用に際しての具体的な取り決めや注意事項などをまとめた利用規約の作成などを行う必要があります。

■持続的な取り組み

市庁舎跡地を拠点のひとつとして、交通体系や社会的状況の変化に柔軟に対応し宮古市が持続的に発展していくためには、市民の皆さまと行政が一体となった継続的な取り組みが必要です。積極的な利用とその検証を通じて、跡地のポテンシャルを段階的に引き上げ、宮古市全体に賑わいの波及効果を生み出す魅力的な使い方、整備のあり方をともに検討・実践し続けていくことが必要です。

■旧愛宕小学校の活用

宮古市議会から、屋内外でのスポーツの場や子どもの遊び場、各種団体の交流の場等として、旧愛宕小学校の利活用と庁舎跡地との一体活用が提言されています。

庁舎跡地と旧愛宕小学校は約600ｍ離れていますが、一体のエリアと捉え、地域の「賑わいと交流」の場として整備することについて継続して検討します。

ただし、校舎や体育館を活用する場合は、老朽化や耐震性能の問題に対応した大規模な改修工事や、現行法令に対応するための設備投資等も必要になります。

過度な投資を避けるため、市内の類似施設の利用状況や公共施設再配置計画（実施計画）に基づく施設の維持方針を見極めながら、必要な機能を今後も精査し、具体的な活用案を検討します。

■投票所機能の確保

現在の市庁舎は、末広町から光岸地までの広いエリアを対象に、有権者約1,700名と規模の大きい投票所となっています。投票環境に変更がある場合は、投票行動に影響があるため、代替施設を検討する必要があります。

選挙専用施設として施設を建設するには、財源や管理上の問題があるため、他の公共施設等に投票所機能を備えるなどの検討が必要です。公共施設再配置計画（実施計画）に基づく施設の維持方針を見ながら、今後も継続して検討します。